# CHECKLIST   /   ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  на герметичный центробежный насос

| Kunde / Заказчик: Adresse / Адрес: | Tel.: Fax: E-mail: Sachbearbeiter / Исполнитель: |
| --- | --- |

Контактное лицо в РФК Корса: Леонов Николай. leonov@rfcorsa.ru

| 0 | Pumpenzahl (gesamt): Количество насосов (всего): | davon in Betrieb: St. из них рабочие: шт. | in Reserve: St. из них в резерве: шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spaltrohrmotorpumpe ( Насос с экранированным двигателем ( | Magnetpumpe ( Насос с электромагн. приводом ( | konv. Pumpe ( традиционный насос ( |
| 2 | horozontal / горизонтальный ( | vertikal / вертикальный ( |
| 3 | Fördermedium / Рабочая среда |  |
| 4 | Betriebstemperatur (Bt) Рабочая температура (РТ) | °C |
| 5 | Dichte bei Bt Плотность при РТ | kg/m3 |
| 6 | Dynam. Viskosität bei BT Динамическая вязкость | mPas |
| 7 | Spez. Wärme bei Bt Удельная теплота при РТ | KJ/kg K |
| 8 | Dampfdruck (abs.) bei Bt Упругость паров (абс.) при РТ | bar |
| 9 | Stockpunkt Температура затвердевания | °C |
| 10 | Feste Bestandteile Твердые частицы | ja ( да ( | Anteil % содержание в % | Korngröße mm диаметр в мм |
| 11 | Förderstrom Производительность | min мин. | norm норм. | max m3/h макс. м3/час |
| 12 | Druck am Saugstutzen Давление на всасыв. штуцере | bar |
| 13 | Druck am Druckstutzen Давление на нагнет. штуцере | bar |
| 14 | Differenzdruck Перепад давления | bar |
| 15 | Förderhöhe bei Qnorm Высота напора насоса при Qнорм. | m Fls м ст. жидк. |
| 16 | NPSH Anlage Кавитационный запас Установки / Системы (имеющийся) | m м |
| 17 | normalsaugend с нормальным всасыванием | Zulaufhöhe m высота подпора м |
| 18 | selbstsaugend самовсасывающий | Saughöhe m высота всасывания м |
| 19 | Beheizung Обогрев | ja ( nein ( да ( нет ( |
| 20 | Heizmedium Теплоноситель | Dampf ( Пар ( | Wasser ( Вода ( | Temperatur Температура °C |
| 21 | Werkstoff Материал | Gehäuse Laufrad Корпус Рабочее колесо |
| 22 | Motor Двигатель | Volt, Hz, min-1, Ex-Schutz ja/nein, Eex T вольт, Гц, мин-1, взрывозащита да/нет EEx T |
| 23 | Vertikale Pumpe Вертикальные насосы | Tauchtiefe m Глубина погружения м |
| 24 | konv. Pumpe Традиционные насосы | Packung ( Einfw. GLRD ( Doppeltw. GLRD ( Набивка ( Одинарное торцевое Двойное торцевое уплотнение ( уплотнение ( |
| 25 | Aufstellung Место установки | im Raum ( im Freien ( в помещении ( на открытой площадке ( |
| 26 | Umgebungstemperatur Температура окруж. среды | max °C min °C макс. °C мин. °C |
| 27 | Betriebsweise Режим работы | Dauerbetrieb ( unterbrochener Betrieb ( непрерывный ( периодический ( |
| 28 | Lieferung Поставка | mit Motor ja ( nein ( с двигателем да ( нет ( |
| 29 | Lieferung Поставка | mit Gegenflanschen ja ( nein ( с ответными фланцами да ( нет ( |
| 30 | Dränagekanäle: ja ( nein ( Дренажные отверстия да ( нет ( | mit Flanschen ja ( nein ( с фланцами да ( нет ( |
| 31 | Ersatzteilangebot für 2-jährigen Betrieb ja ( nein ( Запасные части на 2 года эксплуатации да ( нет ( |
| 32 | Дополнительные требования: |